## 填写说明
检测项目数据填写说明
一、模板信息
样品类型: 样品-出厂水43项
检测项目数量: 44
生成时间: 2026-01-28 23:56:32
二、填写说明
【检测数据】sheet 说明:
- 格式: 横向表格，前5列为检测项目信息，后续列为各样品的检测结果
- 第1列: 项目序号（自动生成，请勿修改）
- 第2列: 检测项目名称（请勿修改）
- 第3列: 单位（参考用，请勿修改）
- 第4列: 标准限值（参考用，请勿修改）
- 第5列: 检测方法（参考用，请勿修改）
- 第6列起: 样品编号及检测结果
【填写步骤】:
1. 在首行第6列起填写样品编号（如 S20260128001, S20260128002...）
注意：样品编号必须与报告基本信息中的样品编号一致
2. 在对应列下方填写该样品各检测项目的检测结果
3. 如需增加样品，直接在右侧添加新列即可
4. 可以删除示例数据列，但请保留表头行
5. 前5列（序号、项目、单位、限值、方法）请勿修改
三、注意事项
1. 样品编号必须与报告基本信息中的样品编号完全一致
2. 检测结果列直接填写数值或文本（如：7.2、未检出、<1）
3. 可参考标准限值列的要求填写检测结果
4. 不需要的检测项目可以留空，但不要删除该行
5. 不要修改前5列的内容（序号、项目、单位、限值、方法）
6. 如果是特殊结果（如未检出、无等），直接输入文本即可
7. 表格已冻结首行和前5列，方便浏览大量数据
四、导入步骤
1. 先导入报告基本信息（使用报告模板导出的Excel）
2. 填写完成此Excel文件
3. 在系统【报告填写】页面点击【导入检测数据】
4. 选择此文件上传
5. 系统将自动匹配样品编号并填充检测数据
五、示例
表格格式示例：
序号 ¦ 项目 ¦ 单位 ¦ 限值 ¦ 方法 ¦ S001 ¦ S002 ¦ S003
1 ¦ pH ¦ 无量纲 ¦ 6.5-8.5 ¦ GB5750.4 ¦ 7.2 ¦ 7.3 ¦ 7.1
2 ¦ 浊度 ¦ NTU ¦ ≤1 ¦ GB5750.4 ¦ 0.5 ¦ 0.6 ¦ 0.4
3 ¦ 余氯 ¦ mg/L ¦ ≥0.05 ¦ GB5750.11 ¦ 0.3 ¦ 0.35 ¦ 0.28

## 检测数据
序号 | 检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检测方法 | 样品编号1* | 样品编号2 | 样品编号3
1 | 总磷 | mg/L | 1 | GB5749 | 1
2 | 游离氯 | mg/L
3 | 色度 | 度
4 | 浑浊度 | NTU
5 | 肉眼可见物 | /
6 | 臭和味 | /
7 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L
8 | pH | /
9 | 菌落总数 | CFU/mL
10 | 总大肠菌群 | CFU/100mL
11 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL
12 | 氟化物 | mg/L
13 | 氯化物 | mg/L
14 | 硝酸盐(以N计) | mg/L
15 | 硫酸盐 | mg/L
16 | 亚氯酸盐 | mg/L
17 | 氯酸盐 | mg/L
18 | 二氯乙酸 | mg/L
19 | 三氯乙酸 | mg/L
20 | 铜 | mg/L
21 | 铁 | mg/L
22 | 锰 | mg/L
23 | 砷 | mg/L
24 | 锌 | mg/L
25 | 硒 | mg/L
26 | 汞 | mg/L
27 | 镉 | mg/L
28 | 铅 | mg/L
29 | 铝 | mg/L
30 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L
31 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L
32 | 氰化物 | mg/L
33 | 铬(六价) | mg/L
34 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L
35 | 溶解性总固体 | mg/L
36 | 氨(以N计) | mg/L
37 | 总α放射性 | Bq/L
38 | 总β放射性 | Bq/L
39 | 三氯甲烷 | mg/L
40 | 四氯化碳 | mg/L
41 | 三溴甲烷 | mg/L
42 | 一氯二溴甲烷 | mg/L
43 | 二氯一溴甲烷 | mg/L
44 | 三卤甲烷 | /