## 1
( 10 )字( 2026 )第( 0151 )号
第 1 页 共 4 页
国家城市供水水质监测网
重庆监测站
检验检测报告
| 样 品 名 称： | 出厂水【双路镇水厂】
| 被 检 单 位： | 重庆水资源产业股份有限公司渝大水务分公司
| 被检单位地址： | 重庆市大足区
| 报告编制日期： | 2026年 02月09日

## 2
国家城市供水水质监测网重庆监测站 ( 10)字( 2026)第( 0151 )号 |  |  |  | 第 2 页 共4 页
检测结果
样品信息 | 样品类型 | 出厂水 | 样品来源 | 送检
| 采样人 | 客户方 | 送样日期 | 2026.01.20
| 采样依据 | / | 收样日期 | 2026.01.20
| 采样地点 | 双路镇水厂
| 样品状态 | 样品完好，液态
| 样品编号 | W260120Z01 | 检测日期 | 2026.01.20
| 产品标准 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022
| 检测项目 | 高锰酸盐指数(以O2计)
检测结论 | 该水样所检指标符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的标准限值要求
附加信息 | /
编制： |  |  | 检测单位业务专用章
审核：
签发： |  |  | 签发日期：
Form No:CSJ/CX(C版:2024)-29-04:0

## 3
国家城市供水水质监测网重庆监测站 ( 10)字( 2026)第( 0151 )号 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
检测结果
续上页
样品类型 |  | 出厂水 |  | 样品编号 | W260120Z01
序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 | GB5749-2022 | 检测方法
标准限值
1 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 1.13 | 3 | GB/T 5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法
以下无检测数据
Form No：CSJ/CX(C版:2024)-29-05:0

## 4
国家城市供水水质监测网重庆监测站 ( 10)字( 2026)第( 0151 )号
第4页 共 4页
报告说明
1.报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
2.本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
3.本报告的检测结果仅对收到的样品负责，仅证明样品所检项目的符合性情况。
4.未经本站同意，不得部份复制本报告。本单位印章复印无效。经同意
复制的报告必须全文复制，复制的报告未重新加盖本站业务专用章无效。
5.对本报告有异议时请于报告发出之日起七日内通知本站，逾期不予受理。
6.本报告未经同意不得用于广告宣传。
7.当检测项目未取得资质，仅为内部参考、不具社会证明作用时，不加盖
资质认定标志（CMA）。
国家城市供水水质监测网重庆监测站
地址：南岸区南滨西路31号
邮编：400060
电话：023-61965896